別添５

第３号様式

機工協校　　　　　　号

自動車検査用機械器具校正結果証明書

殿

指定自動車整備事業規則第12条に基づき、下記機器を校正した結果、

国土交通大臣が定める技術上の基準に適合していることを証明します。

指定校正機関

| Combin日本自動車機械工具協会 名 称 | ブレーキ・テスタ | 製作者 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型 式 |  | 校正員 |  |
| 型式指定番号 |  | 校正実施年月日 | 平成 年 月 日 |
| 製作番号 |  | 校正の有効期間が満了する日 | 平成 年 月 日 |
| 項 目 |  | 判定基準 |  |
| 制 動 力 指 示 精 度 （最大目盛値（多段式にあって は各段）の20％以上） |  | 指示の誤差が、指示の誤差が指示すべき値の±５％以下であること。 （軽自動車の指定整備に係る１段式テスタの使用範囲外の制動力50Kgにおける指示の誤差は±５Kg以下であり、かつ、左右テスタの指示値の差は５Kg以下であること。） |  |
| 備考 |  |  |  |